Совет Белогорновского муниципального образования

Вольского муниципального района

Саратовской области

РЕШЕНИЕ

№ 1/15-31 от 04 сентября 2006 года

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании ст.34 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных Приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003: г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003 г., регистрационный №4838, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в Белогорновском муниципальном образовании пожары

Совет Белогорновского муниципального образования

РЕШИЛ:

- Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

- Администрации Белогорновского муниципального образования разработать и утвердить таблички с перечнем первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые разместить у входа в помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан муниципального образования.

3. Довести до сведения жителей Белогорновского муниципального образования необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя главы администрации Белогорновского муниципального образования Алхименок Н.П.

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Белогорновского

муниципального образования                                                              А.А.Чуева

Приложение № 1

к Решению Совета Белогорновского

муниципального образования

№ 1/15-31 от  04 сентября 2006г.

# ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, систем обнаружения оповещения о пожаре

1. В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

2.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель ОП-5, 1 ведро, 1 лопата |
| 2 | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель ОП-5, 2 ведра, 1 лопата |
| 3 | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель ОП-5, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4 | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя ОП-5, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор. 1 лестница |

3. Для своевременного обнаружения пожара в квартирах и индивидуальных жилых домах, быстрой эвакуации людей рекомендуется установка в жилых помещениях и строениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Глава Белогорновского

муниципального образования                                                                 А.А.Чуева

2