АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  24.05.2016 г.     №  973

Об      утверждении        муниципальной      Программы    «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения    по     Вольскому  муниципальному району в  2016 году»

В целях реализации органами местного самоуправления требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса и на основании ст. 35, ст. 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2016 году», в соответствии с Приложением.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                             М.А.Болмосов

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  24.05.2016г.  №  973

Муниципальная Программа

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

по Вольскому муниципальному району в 2016 году»

Вольск – 2016 г.

Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения по Вольскому муниципальному району в 2016 году» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Основной разработчик программы | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района |
| Основная цель программы | Обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии населению жилых помещений в многоквартирных домах Вольского муниципального района. Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3...5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения. |
| Основные задачи программы | создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса Вольского муниципального района на энергосберегающий путь развития; повышение надежности топливо- и энергообеспечения; повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение; обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики Вольского муниципального района в современных условиях рыночных отношений; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 год |
| Перечень основных направлений Программы | Основными направлениями Программы являются: - модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Вольского муниципального района с переводом многоквартирного жилого дома на индивидуальное газовое отопление, переводом школы на автоматические котлы наружного применения, восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения от центрального теплового пункта № 8 до многоквартирных домов. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования, всего – 3 131 896,0 рублей (прогнозно), в том числе: Внебюджетные источники – 3 131 896,0 рублей (прогнозно). |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль в установленном порядке осуществляется администрацией Вольского муниципального района, ответственным должностным лицом за исполнение программы является заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий даст общий экономический эффект в размере 1347,89 тыс. рублей, из них: - от закрытия котельной № 31 – 584,41 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1,77 года; - от закрытия котельной № 15р – 620,18 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1,86 года; - от восстановления обратной системы горячего водоснабжения – 143,3 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1 год. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В результате сложившейся в последние десятилетия в стране экономической ситуации в системе теплоснабжения Вольского муниципального района имеются котельные, утратившие большую часть потребителей тепловой энергии. Это привело к тому, что котельные работают в непроектных режимах, со значительными убытками. Кроме того, значительный износ оборудования и тепловых сетей существенно увеличивает эти убытки. Происходит перерасход газа и других природных и энергетических ресурсов.

К таким котельным относятся:

-  Котельная № 31, расположенная по адресу: г. Вольск, ул. Газовая, 1/3.

Котельная № 31 отапливает один многоквартирный жилой дом, в котором  35 квартир и несет ежегодно убытков на сумму 1190,08 тыс. рублей.

Котельная не оборудована газовым счётчиком с корректором, закрытие устраняет необходимость его установки, что несет дополнительную экономию в размере 400,0 тыс. рублей.

Перевод квартир в этом жилом доме на индивидуальное поквартирное отопление позволит:

- закрыть нерентабельную котельную;

- прекратить обслуживание и ремонт  тепловых сетей от котельной;

- повысить надежность и качество теплоснабжения 1 многоквартирного дома, в котором 35 квартир;

- Получить экономический эффект от закрытия котельной, который составит 584,41 тыс. руб./год.

Срок окупаемости – 1,77 года.

- Котельная № 15р, расположенная по адресу: Вольский район, с. Богатое, ул. Молодежная, 31.

Котельная отапливает только МОУ «ООШ с. Богатое», что приносит ежегодно убытков на сумму 904,61 тыс. рублей.

Котельная не оборудована газовым счётчиком с корректором, закрытие устраняет необходимость его установки, что несет дополнительную экономию в размере 400,0 тыс. рублей.

Установка автоматических котлов наружного применения без обслуживающего персонала для отопления МОУ «ООШ с. Богатое» позволит:

- закрыть нерентабельную котельную;

- прекратить обслуживание и ремонт  тепловых сетей от котельной;

- повысить надежность и качество теплоснабжения МОУ «ООШ с. Богатое»;

- Получить экономический эффект от закрытия котельной, который составит 620,18 тыс. руб./год.

Срок окупаемости – 1,86 года.

В связи с особенностями технологических процессов циркуляции горячего водоснабжения по металлическим трубопроводам, коррозия обратных трубопроводов горячего водоснабжения происходит гораздо интенсивнее, чем подающих трубопроводов,  в результате чего обратный трубопровод горячего водоснабжения микрорайона «Северный» г. Вольска вышел из строя и система горячего водоснабжения из циркуляционной, превратилась тупиковую.

Основной недостаток тупиковой системы горячего водоснабжения заключается в остывании воды в трубопроводах при перерывах в водоразборе. Открывая кран после перерыва в водоразборе, потребитель получает воду с пониженной температурой и начинает сливать эту воду в канализацию до появления воды с нужной ему температурой. Это приводит к нерациональному расходу воды и существенно повышает плату за воду, при этом потери могут составлять до 20 %.

- Тупиковая система горячего водоснабжения к многоквартирным домам, расположенным по адресам:  г. Вольск ул. Звездная, д. 14, ул. Волгоградская, дома № 56, 56 А, несет ежегодно потери воды 1 164 м³ в год.

Восстановление обратного трубопровода горячего водоснабжения в микрорайоне «Северный», позволит:

- повысить надежность и качество горячего водоснабжения для потребителей;

- Получить экономический эффект, который составит 143,3 тыс. руб./год.

Срок окупаемости – 1 год.

- Цель и задачи Программы

Целью настоящей программы является обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии населению жилых помещений в многоквартирных домах Вольского муниципального района.

Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3...5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

Целью настоящей Программы является модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Вольского муниципального района:

- перевод многоквартирного жилого дома на индивидуальное газовое отопление,

- перевод отопления школы на автоматические котлы наружного применения без персонала,

- восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения от ЦТП до многоквартирных домов.

Это соответствует разделу 3.1 Основные направления рационализации системы теплоснабжения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вольском муниципальном районе на период до 2020 года»:

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса Вольского муниципального района на энергосберегающий путь развития;

- повышение надежности топливо- и энергообеспечения;

- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

- обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики Вольского муниципального района в современных условиях рыночных отношений;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

1) Проведение комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации котельной № 31 г. Вольска, путем перевода 35 квартир в одном многоквартирном жилом доме на индивидуальное отопление, расположенного по адресу: г. Вольск, ул. Газовая, д. 1, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

2) Проведение комплекса мероприятий по выводу из эксплуатации  котельной № 15р, отапливающей МОУ «ООШ с. Богатое», Вольского района, путем установки автоматических котлов наружного применения без персонала для отопления МОУ «ООШ с. Богатое».

3) Проведение комплекса мероприятий по восстановлению обратной линии горячего водоснабжения путем перекладки трубопроводов горячего водоснабжения из поливинилхлоридных труб в количестве 332 м, г. Вольска от ЦТП № 8 до многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Вольск ул. Звездная, д. 14, ул. Волгоградская, дома № 56, 56 А.

- Финансирование Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из внебюджетных источников. Общие затраты на реализацию Прогрпммв в 2016 году составляют 3 131 896,0 рублей, из них:

1) Стоимость производства работ по переводу 1-ой квартиры на индивидуальное отопление составляет 52,491 тыс. руб. Для перевода 35 квартир необходимо 1 837 208,33 руб. согласно  сметной документации (Приложение).

2) Стоимость производства работ по установки автоматических котлов наружного применения без персонала для отопления МОУ «ООШ с. Богатое» составляет  1 150 745,68 рублей.

3) Стоимость производства работ по восстановлению обратной системы горячего водоснабжения от ЦТП № 8 составляет  143 941,99 рубль.

- Мероприятия программы

Перечень мероприятий настоящей Программы, подлежащих финансированию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из внебюджетных источников (Приложение).

- Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация Вольского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы уточняет затраты на реализацию Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется заместителем главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий.

Исполнителем программных мероприятий является теплоснабжающая организация ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» (по согласованию),  осуществляющая деятельность в сфере монтажа оборудования.

Ответственным должностным лицом за исполнение программы  является заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

- Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить надежную, и качественную бесперебойную поставку тепловой энергии населению в 35 жилых помещениях одного многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Газовая, г. Вольска; социальному объекту: МОУ «ООШ с. Богатое», Вольского муниципального района и качественную поставку горячего водоснабжения населению в 3-х многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам:  г. Вольск, ул. Звездная, д. 14, ул. Волгоградская, дома № 56, 56 А. Общий экономический эффект составляет – 1347,89 тыс. рублей.

Руководитель аппарата                                                           О.Н. Сазанова