АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  07.06.2018г.   №     1000

О проведении смотра-конкурса защитных сооружений

гражданской обороны, расположенных на территории

Вольского муниципального района в 2018 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области от 22 июня 2006 года № 432-р «О проведении областного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны области», Планом основных мероприятий Вольского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год и в целях обеспечения контроля за содержанием, использованием и готовностью защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых, и на основании ст. ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     В период с 01 июня 2018 года по 29 июня 2018 года, провести смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории Вольского муниципального района (далее смотр-конкурс ЗСГО Вольского муниципального района) согласно рекомендаций ГУ МЧС России по Саратовской области.

2.   Создать конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса ЗСГО Вольского муниципального района.

3.  Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса ЗС ГО  (приложение № 1).

4.  Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» до 1 июля 2018 года: - подвести итоги смотра-конкурса ЗС ГО Вольского муниципального района по результатам проверки защитных сооружений гражданской обороны расположенных на территории Вольского муниципального района, проведенной вышеуказанной комиссией в соответствии с протоколом и таблицей оценок за содержание  защитных сооружений гражданской обороны при  проведении ежегодного смотра-конкурса (приложение № 2).

4.1.  Представить на утверждение акт проведения смотра-конкурса ЗС ГО Вольского муниципального района.

4.2. Довести итоги смотра-конкурса ЗС ГО Вольского муниципального района до руководителей объектов экономики Вольского муниципального района, участвовавших в смотре-конкурсе ЗС ГО Вольского муниципального района.

4.3. Представить  в Главное управление МЧС России по Саратовской области протокол проверки состояний защитного сооружения гражданской обороны предоставленного на смотр-конкурс ЗС ГО Вольского муниципального района (приложение № 3).

5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по муниципальному хозяйству и градостроительству.

6.  Настоящее постановление подлежит   официальному    опубликованию.

Глава Вольского

муниципального района                                                                    В.Г.Матвеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  07.06.2018 г. №  1000

Состав комиссии смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны

Вольского муниципального района

1.  Председатель комиссии –  заместитель главы администрации Вольского муниципального района по муниципальному хозяйству и градостроительству.

2.    Заместитель председателя комиссии - начальник МУ «управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района».

Члены комиссии:

1. Главный специалист МУ «управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» (по согласованию).

2. Начальник МУ «Управление капитального строительства Вольского муниципального района».

3.  Техник-инвентаризатор Вольского отделения Саратовского филиала ФГПУ «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию).

4.     Представители организаций и предприятий (по согласованию).

Руководитель аппарата                                                                                   О.Н.Сазанова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  07.06.2018г. №  1000

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № __ проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр – конкурс)

Наименование ЗСГО Вольского муниципального района, место расположения (адрес, координаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость, наименование организации, на балансе которой находится ЗСГО Вольского муниципального района

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки защитного сооружения | Отмеченные недостатки | К-во баллов сниж. оценку |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |
| Наличие знака, таблички |  |  |
| Наличие клиньев под двери |  |  |
| Исправность запоров |  |  |
| Плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| Нумерация дверей |  |  |
| Стрелки «откр», «закр» |  |  |
| Внешний вид дверей |  |  |
| Исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| Качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| Состояние ограждающих конструкций |  |  |
| Герметичность |  |  |
| Состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| Проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| Наличие протечек |  |  |
| 2. Документация: |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению оповещения ГО |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплутацнояная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| эксшгутационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксшгутационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию АЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата н газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации украшаемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах |
| 3. Связь: |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| 5. Филътровентиляция: |
| дата изготовителя фильтра- поглотителя (ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплутационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод, столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |
| эксплутационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7.ДЭС |
| эксплутационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы лэс |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей н т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |
| 8. Водоснабжение: |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| шоки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |

12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:

Состояние защитного сооружения оценено в _________ баллов.

Председатель комиссии          ____________________________________          __________________

(дата, подпись)                                     (фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии	______________________________         __________________

(дата, подпись)                                     (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:	___________________________________________         __________________

(дата, подпись)                                     (фамилия, инициалы)

___________________________________________         __________________

(дата, подпись)                                     (фамилия, инициалы)

___________________________________________         __________________

(дата, подпись)                                     (фамилия, инициалы)

Руководитель аппарата                                                                        О.Н.Сазанова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  07.06.2018г. №  1000

ПРОТОКОЛ №__

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс ЗСГО Вольского муниципального района

____________						               «__» _________ 20___ г.

(город)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - ____________________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

(Должность)

Заместитель председателя комиссии-__________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________

(Должность)

Члены комиссии:

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                 (Должность)

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                 (Должность)

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                 (Должность)

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                 (Должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем)________________________________________

______________________________________________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение ___________________________________

____________________________________________________________________________

введенное в эксплуатацию_____________________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый

Период НРС _______ чел. (трудоспособного населения ______ чел.,

нетранспортабельных больных _______ чел.)

В мирное время используется как _______________________________________________

Руководитель аппарата                                                                              О.Н. Сазанова